## Sheet2
Byggherrebeslutninger
Våler skole og aktivitetshus
Revidert: 19.03.2019
|  | Beslutningsunderlag | Besluttes av | Frist | Beslutning | Kommentarer etter møte internt mellom teknisk og AL 04.03.19
Utomhus
| Fri høyde under takutstikk må avklares mht. brøyting | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Det må kunne brøytes utvendige plasser og fortau med traktor som er 3,3 meter høy - fri høyde tak må være 3.5 m. Ny runde i kommunen 20/3. Helhetlige vurderingen legges til grunn. | • til videre diskusjon • dagens traktor for brøyting har høyde ca 3,3mtr.
| Lekeraeal - definering av hva som skal leveres. Type kantstein må defineres, eller kan en liten grøft aksepteres? | Skolens krav | Arild | 15.03.2019 | Rundsum 10 mill legges inn for utomhus | • bør inngå i prosjektplan som helhet. • bør diskuteres videre av skole. • asfalt og kantstein må inngå i leveransen.
| Belysning utomhus - utover krav til UU? Kvalitet? | Utarbeides av RIE og LARK - ikke mottatt |  | 15.03.2019 | Elektro kommer med forslag iht kommentarer fra VK. | • LED belysning mtp strømsparing • styring av belysning mtp nattsenkning og lysstyrke må på plass. • ingen krav utover TEK17
| Elbillading - hvor mange plasser og hvilke | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | 10 ladere med kapasitet opp til 20 ladere, fordelt på to plasseringer medtas. | • ønsker X antall el-bil ladere, men med kapasitet for utvidelse til X+Y ladere. • mulig antall er 10 ladere med kapasitet til utvidelse til 20, må diskuteres nærmere. • ladestasjoner med betalingsløsning (?). • Hvor er ansattparkering tiltenkt? • sannsynlig ladepunkt er nord for skolen (dagens lærerparkering) og på ny plass sør for ny skole. • Hva kan regnes som prisen pr ladepunkt?
| Bussholdeplass for skole, Kiss'n'ride - plassering må besluttes | Situasjonsplan |  | 15.03.2019 | Rundsum 10 mill legges inn for utomhus | • rundkjøring/ny vei må inngå i planen for få en komplett løsning. • busstopp utenfor flerbrukshall er OK. • er det planlagt barriere mellom fortau og veg? Stolper/gjerde?
| HC-plasser - hvor? | Situasjonsplan |  | 15.03.2019 | Rundsum 10 mill legges inn for utomhus | • diskuteres nærmere, men sannsynligvis ved banken, på taxi-holdeplass og ved ansattparkering på nordsiden.
| LARK - ARK engasjerer som underrådgiver | Ikke aktuelt |  | 15.03.2019 | Nei - avventes
| Snøsmelteanlegg - omfang og plassering | Utarbeides av RIE - ikke mottatt |  | 15.03.2019 | Skisse utarbeides av VK av ønskede arealer.
| Vintervedlikehold vs snøsmelt | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 |  | • varmekabler under tak i gangparti mellom bygg. • er det gangområde ute med fall? Trapper? - som da evt behøver vk?
| Uteområde ved bank/bibliotek - Hva og hvilke kvaliteter? Evt avvik til 1:20 for rampe må avklares | Utarbeides av LARK |  | 15.03.2019 | Rundsum 10 mill legges inn for utomhus
| VA-ledninger som krysser | Utarbeides av RIV |  | 15.03.2019 | Lages sløyfe på nordsiden av aktivitetshus, som føres ut til rekka mellom flerbrukshall og skole. | • Torstein har eget møte med RIV.
| Runde for skolebuss - er ikke en del av prosjektet |  |  | 15.03.2019 | Ok, ikke en del av prosjektet | Mange uavklarte forhold som vanskeliggjør at dette er en del av skole og aktivitetshuset
| adkomst bussholdeplass på Vålgutua - er ikke en del av prosjeketet |  |  | 15.03.2019 | Ok, ikke en del av prosjektet
Generelt
| Strømabonnement - ett eller to abonnement | Ikke aktuelt |  | 15.03.2019 | Ett abonnement
| Innbrudd- og adgangskontroll | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Stanley benyttes. Nøkkelfrie bygninger. Oppgradering Banken medtas. | • må på plass. • knyttes opp mot MHBR som i dag. • inngår i eller styres av SD-anlegget?
| Avfallshåndtering inne | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 |  | • dagens sortering på VUS fungerer og ønskes kopiert. Løsning og antall avklares på brukergruppemøte 20.3 - inredning eller fastmontert?
| Avfallshåndtering ute | Retningslinjer Våler kommune. Antall og fraksjoner? Søppelcontainerplassering inntegnes av ARK |  | 15.03.2019 | Rundsum 10 mill legges inn for utomhus. 4 fraksjoner hver plass - 2 plasseringer. | • beholde søppelcontainerstasjon utendørs i nord. • vurdere ekstra søppelstasjon som ligger nærmere bibliotek. • pris på avfallsbrønn-løsning?
| Ytelseskrav for EL | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Nei, har ikke. Forslag fra RIE. | • foreløpig ingen ytelseskrav, følger TEK17.
| Ytelseskrav for IKT | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Forslag fra RIE, korrigeres på gjennomgang. | • må ha tilstrekkelig med fiberkapasitet lagt mellom gamle banken og nybygg. • ellers foreløpig ingen ytelseskrav, følger TEK17.
| Ytelseskrav for VVS | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Nei, har ikke. Forslag fra RIV | • foreløpig ingen ytelseskrav, følger TEK17.
| Toppsystem - hva skal dette koble seg til? | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Leveranser på skole og aktivitetshus med toppsystem | • Er det SD anlegg det er snakk om her? VUS har SD anlegg i dag, må ses i sammenheng med dette (Normatic). Om samme system skal benyttes, men bør uansett være felles system. • Kommunen benytter i dag også Malthe Winje, men ikke på VUS.
| Kameraovervåkning? Er ikke i dag, men skal det medtas? Utvendig og/eller innvendig? |  |  |  | Medtas forberedelser for dette, men uten utstyr. Hvor mange punkter, og hvor, må avklares. Forslag utarbeides av VK.
Utvendig belysning - i hvilket omfang?
Hvor mye prosjektering mellom kalkylefase og vedtak?
Behov for UPS?
Teleslynge - i hvilket omfang skal det evt være med?
Varmeporter - skal dette medtas
Utvendige kontakter på byggene?
| Takutstikk Aktivitetshus | Retningslinjer Våler kommune |  |  | Minimum 3.5 m fri høyde fra terreng til underkant nedhengte spiler.
Skole
| Oppvarming klasserom - gulvvarme anbefales | Referat særmøte |  | 15.03.2019 | Ok kun med gulvvarme. | • Gulvvarme ja. • behov for radiatorer i tillegg? (kulderas vindu)
| Kjøling av klasserom, grupperom og lærerarealer? | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Kjøling av klasserom, grupperom og lærerarealer medtas. | • kjøling må på plass. • det har pågått et arbeid på VUS for å benytte jordvarmebrønnene til kjøling, eksisterende jordvarme kan da evt også benyttes til kjøling på nytt skolebygg.(?)
| Dagslys i klasserom - krav ivaretas uten overlys i klasserom - godt nok? | Epost fra bygningsfysikk (Sendt av PGL 26-02-2019) |  | 15.03.2019 | Overlys i klasserom (ikke grupperom) tas ut. | •
| Overflater gulv - linoleum vs parkett (prisdifferanse antatt ca 800k) | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019 | Linoleum | • Linoleum
| Overflater himling - mineralull a-kant 600x600 vs Troldtekt 600x1200 (prisdifferanse 800k) | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019 | Det benyttes standard mineralullplate, a-kant- Det skal også prises Troldtekt. | • løsning må ses i sammenheng med lysarmatur (60x60), passer det da med 60x120 plater?, ønsker i utgangspunktet rimeligste løsningen. • Er Troldtekt 60x60 også ett alternativ?
| Overflater vegger - både bygningsmessig vegg og lydabsorbent | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019 | Ultraboard legges til grunn i pris, for innvendig overflatekledning. Løsning fra Forestia kan vurderes på bygging om denne da er på plass. Lydabsorbent: Perforerte finerplater på vegger i skolebygg | • vaktmester påpeker at dersom gips benyttes, må det legges osb-plater bak. • løsningen på dagen VUS med kryssfinér plater på overflatene fungerer bra, viste seg å være nødvendig etter mange skader i begynnelsen på gipsplatene. • overflatene må ha styrke både til oppheng og til trykk/spark belastning.
| Solavskjerming - screen mot solutsatte fasader anbefales |  |  | 15.03.2019 | Solavskjerming ved utvendige screens på solutsatte fasader | • hvorfor står denne som "ikke aktuell"? • solavskjerming må ivaretas. • bør sjekke med skole ifht til avskjerming, er det behov for skjerming med tanke på både uønsket innsyn/forstyrrelser og/eller arrangementer (mørklegging)?.
| Belysning - klasserom, lærerarealer og fellesarealer (RIE anbefaler 600x600 innfelt led-armatur) | Utarbeides av ARK/RIE |  | 15.03.2019 | Ok, besluttet. | •
| EL-føringer i klasserom, med kontakter |  |  |  | Hvit plast utførelse. Evt strømsøyler avklares.
| Dører i korridorer - åpne på magnet, eller stort sett lukket? Påvirker materialvalg. |  |  | 15.03.2019
| Himlingshøyder | Skisser utarbeides av ARK med himlingshøyde 3.0 m |  | 15.03.2019 | Senkes så mye som forsvarlig
Flerbrukshall
| Legionellasikring dusjanlegg | Forslag til løsning utarbeieds av RØR/YC |  | 15.03.2019 |  | Forslag til løsning er sendt til kommunelegen. Avventer respons.
| Kjøling - flerbrukshall og garderober - ikke aktuelt | Retningslinjer Våler kommune |  | 15.03.2019 | Ok. | • ventilasjon OK
| Overflater gulv - type sportsgulv | Retningslinjer Våler kommune - brukere med meninger? |  | 15.03.2019 | Kombielastisk sportsgulv. Vurderes med eller uten gulvvarme | • valg av type gulv må også være i henhold til krav for å kunne få tippemidler.
| Overflater himling (antatt merkostnad utover minimumsløsning 2 mill) | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019 | Utgår | • mulig politisk avgjørelse. • finnes det en kompromis-løsning. • viktig å opprettholde åndsverk.
| Overflater vegger - felt over vinduer og lydabsorbenter | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019 | Se snitt yttervegg | • avventer ARK
| Reduksjon av areal som følge av konstruksjonsprinsipp | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019 | Løst | • avventer ARK
| Solavskjerming - løses med solfaktor i glass i tillegg til utstikkende takskjerm |  |  | 15.03.2019 | Ok. Mørklegging tas ikke med i målpris. Det finnes teknisk utstyr som håndterer fremvising etc. | • solfaktor i glass er bra, men; • bør sjekke med skole ifht til avskjerming, er det behov for skjerming med tanke på både uønsket innsyn/forstyrrelser og/eller arrangementer (mørklegging)?.
| Snitt Yttervegg | Forslag fra ARK |  | 15.03 | ARK må tegne ut nytt snitt yttervegg etter heving av utstikkende takenedheng (fri høyde under 3.5m)
Servant vs vaskerenner, samt antall
Skal det medtas LCD-skjerm, måltavle, speakeranlegg etc?
Inngang til lager fra flerbrukshallen
| Oppvarming av flerbrukshall |  |  | 15.03 | Oppvarming med strålepaneler i taket.
Bibiliotek
| Kjøling | Underlag utarbeides av RIV |  | 15.03.2019 | Det blir trolig kjøling pga offentlige lover og regler. Mengde avklares av RIV.
| Overflater gulv | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019 | Betonggulv - stålglattet
| Overflater himling | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019
| Overflater vegger | Utarbeides av ARK |  | 15.03.2019
Belysning og nivå på denne
Banken
| Planlagt bruksendring krever dispensasjon fra TEK17 | Byggesaksavdelingen i Våler kommune |  | 15.03.2019 |  | Avklares i Våler kommune
| Arelaer, løsninger, IKT, sikkerhet til banken | Sparebanken1 Østlandet sitt behov |  | 15.03.2019 |  | Avklares i møte med Banken i u12
| Fravik lydkrav for boks i boks iht. TEK 17 (best mulig løsning ut fra dagens situasjon) |  |  | 15.03.2019 |  | Avklares i Våler kommune
| Nedkjøring til underetasje - 1:20? Dette er ikke i dag. |  |  | 15.03.2019 |  | Avklares i Våler kommune
Svømmehall
| Utvendig kledning svømmehall |  |  | 01.04.2019 | Låvepanel uten spiler.
| Alle beslutninger fra byggherre i forbindelse med svømmehall - senest 01.04.2019 |  |  | 01.04.2019
Ungdomsskole - uten ombygging
| Solavskjerming aula | Ny |  |  | Beslutning utsettes | • solavskjerming av både takvindu og glassvegg må på plass.
| Kjøling på ventilasjon | Ny |  |  | Beslutning utsettes | • påstartet arbeid med å få bygget om ventilasjonsanlegget slik jordvarmen kan benyttes til kjøling på sommertid må fortsette, kjøling må på plass.